沈阳市2024年第四季度末梢水

水质卫生监测信息

为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》，我委组织各区、县（市）卫生健康局开展了城乡生活饮用水末梢水卫生监测工作，现将2024年第四季度监测结果公开如下：

表1 第四季度城市饮用水末梢水监测情况

| 序号 | 指标 | 总水样数（份） | 合格数（份） | 合格率（% ） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | 55 | 55 | 100 |
| 2 | 总大肠菌群 | 55 | 55 | 100 |
| 3 | 氟化物 | 55 | 55 | 100 |
| 4 | 硝酸盐 | 55 | 55 | 100 |
| 5 | 色度 | 55 | 55 | 100 |
| 6 | 浑浊度 | 55 | 55 | 100 |
| 7 | 肉眼可见物 | 55 | 55 | 100 |
| 8 | PH | 55 | 55 | 100 |
| 9 | 铁 | 55 | 55 | 100 |
| 10 | 锰 | 55 | 55 | 100 |
| 11 | 总硬度 | 55 | 55 | 100 |
| 12 | 高锰酸盐指数 | 55 | 55 | 100 |
| 13 | 消毒剂指标 | 55 | 55 | 100 |
| 14 | 氨 | 55 | 55 | 100 |

表2 第四季度农村饮用水末梢水监测情况

| 序号 | 指标 | 总水样数（份） | 合格数（份） | 合格率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 菌落总数 | 126 | 122 | 96.83 |
| 2 | 总大肠菌群 | 126 | 120 | 95.24 |
| 3 | 氟化物 | 126 | 125 | 99.21 |
| 4 | 硝酸盐 | 126 | 121 | 96.03 |
| 5 | 色度 | 126 | 125 | 99.21 |
| 6 | 浑浊度 | 126 | 126 | 100 |
| 7 | 肉眼可见物 | 126 | 123 | 97.62 |
| 8 | PH | 126 | 126 | 100 |
| 9 | 铁 | 126 | 126 | 100 |
| 10 | 锰 | 126 | 123 | 97.62 |
| 11 | 总硬度 | 126 | 125 | 99.21 |
| 12 | 高锰酸盐指数 | 126 | 126 | 100 |
| 13 | 消毒剂指标 | 126 | 126 | 100 |

表3 第四季度各区县（市）城市饮用水末梢水监测情况

| 区县名 | 样品数量 | 合格样品数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 肉眼可见物 | pH | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氯消毒为游离余氯（mg/L） | 氨（以N计，mg/L） |
| 和平区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 沈河区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 皇姑区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 铁西区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 大东区 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 浑南区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 沈北新区 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 于洪区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 苏家屯区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 辽中区 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 新民市 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 康平县 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 法库县 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |

表4 第四季度各区县（市）农村饮用水末梢水监测情况

| 区县名 | 样品数量 | 合格样品数量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 菌落总数（CFU/mL） | 总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL） | 氟化物（mg/L） | 硝酸盐（以N计，mg/L） | 色度（铂钴色度单位） | 浑浊度（NTU-散射浊度单位） | 肉眼可见物 | pH | 铁（mg/L） | 锰（mg/L） | 总硬度(以CaCO3计，mg/L） | 高锰酸盐指数（以O2计，mg/L） | 氨（以N计，mg/L） |
| 铁西区 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 浑南区 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
| 沈北新区 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 |
| 于洪区 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 苏家屯区 | 15 | 15 | 9 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 |
| 辽中区 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 |
| 新民市 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 康平县 | 15 | 11 | 15 | 14 | 10 | 14 | 15 | 12 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 15 |
| 法库县 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |