沈阳市2025年第四季度末梢水

水质卫生监测信息
 为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》，我委组织各区、县（市）卫生健康局开展了城乡生活饮用水末梢水卫生监测工作，现将2025年第四季度监测结果公开如下：

表1 第四季度城市饮用水末梢水监测情况

	序号
	指标
	总水样数（份）
	合格数（份）
	合格率（% ）

	1
	菌落总数
	55
	55
	100

	2
	总大肠菌群
	55
	55
	100

	3
	氟化物
	55
	55
	100

	4
	硝酸盐
	55
	55
	100

	5
	色度
	55
	55
	100

	6
	浑浊度
	55
	55
	100

	7
	肉眼可见物
	55
	55
	100

	8
	PH
	55
	55
	100

	9
	铁
	55
	55
	100

	10
	锰
	55
	55
	100

	11
	总硬度
	55
	55
	100

	12
	高锰酸盐指数
	55
	55
	100

	13
	消毒剂指标
	55
	55
	100

	14
	氨
	55
	55
	100


表2 第四季度农村饮用水末梢水监测情况

	序号
	指标
	总水样数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）

	1
	菌落总数
	125
	124 
	99.20

	2
	总大肠菌群
	125
	124 
	99.20

	3
	氟化物
	125
	123 
	98.40

	4
	硝酸盐
	125
	124 
	99.20

	5
	色度
	125
	124 
	99.20

	6
	浑浊度
	125
	121 
	96.80

	7
	肉眼可见物
	125
	121 
	96.80

	8
	PH
	125
	125 
	100.00

	9
	铁
	125
	125 
	100.00

	10
	锰
	125
	120 
	96.00

	11
	总硬度
	125
	124 
	99.20

	12
	高锰酸盐指数
	125
	125 
	100.00

	13
	氨
	125
	121 
	96.8


表3 第四季度各区县（市）城市饮用水末梢水监测情况

	区县名
	样品数量
	合格样品数量

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	氟化物（mg/L）
	硝酸盐（以N计，mg/L）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	肉眼可见物
	pH
	铁（mg/L）
	锰（mg/L）
	总硬度(以CaCO3计，mg/L）
	高锰酸盐指数（以O2计，mg/L）
	氯消毒为游离余氯（mg/L）
	氨（以N计，mg/L）

	和平区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	沈河区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	皇姑区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	铁西区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	大东区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	浑南区
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	沈北新区
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	于洪区
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	苏家屯区
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	辽中区
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	新民市
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	康平县
	4
	4
	4
	4 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	法库县
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4


表4 第四季度各区县（市）农村饮用水末梢水监测情况

	区县名
	样品数量
	合格样品数量

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	氟化物（mg/L）
	硝酸盐（以N计，mg/L）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	肉眼可见物
	pH
	铁（mg/L）
	锰（mg/L）
	总硬度(以CaCO3计，mg/L）
	高锰酸盐指数（以O2计，mg/L）
	氯消毒为游离余氯（mg/L）
	氨（以N计，mg/L）

	铁西区
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	—
	6 

	浑南区
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	—
	12 

	沈北新区
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	8 
	9 

	于洪区
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	7 
	8 
	8 
	8 
	8 
	7 
	8 
	6 
	8 

	苏家屯区
	15 
	15 
	14 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	11 
	15 
	15 
	2 
	15 

	辽中区
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	—
	17 

	新民市
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	—
	24 

	康平县
	15 
	14 
	15 
	13 
	15 
	14 
	12 
	11 
	15 
	15 
	14 
	15 
	15 
	—
	11 

	法库县
	19 
	19 
	19 
	19 
	18 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	—
	19 


