沈阳市2026年第三季度末梢水

水质卫生监测信息
为贯彻落实《中华人民共和国水污染防治法》，我委组织各区、县（市）卫生健康局开展了城乡生活饮用水末梢水卫生监测工作，现将2026年第三季度监测结果公开如下：

表1 第三季度城市饮用水末梢水监测情况

	序号
	指标
	总水样数（份）
	合格数（份）
	合格率（% ）

	1
	菌落总数
	55
	55
	100

	2
	总大肠菌群
	55
	54
	98.18

	3
	氟化物
	55
	55
	100

	4
	硝酸盐
	55
	55
	100

	5
	色度
	55
	55
	100

	6
	浑浊度
	55
	55
	100

	7
	肉眼可见物
	55
	55
	100

	8
	PH
	55
	55
	100

	9
	铁
	55
	55
	100

	10
	锰
	55
	55
	100

	11
	总硬度
	55
	55
	100

	12
	高锰酸盐指数
	55
	55
	100

	13
	氨
	55
	55
	100


表2 第三季度农村饮用水末梢水监测情况

	序号
	指标
	总水样数（份）
	合格数（份）
	合格率（%）

	1
	菌落总数
	125
	125 
	100.00

	2
	总大肠菌群
	125
	122
	97.60

	3
	氟化物
	125
	125 
	100.00

	4
	硝酸盐
	125
	115 
	92.00

	5
	色度
	125
	125 
	100.00

	6
	浑浊度
	125
	125
	100.00

	7
	肉眼可见物
	125
	125 
	100.00

	8
	PH
	125
	125 
	100.00

	9
	铁
	125
	125 
	100.00

	10
	锰
	125
	124
	99.20

	11
	总硬度
	125
	125 
	100.00

	12
	高锰酸盐指数
	125
	125 
	100.00

	13
	氨
	125
	125
	100.00


表3第三季度各区县（市）城市饮用水末梢水监测情况

	区县名
	样品数量
	合格样品数量

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	氟化物（mg/L）
	硝酸盐（以N计，mg/L）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	肉眼可见物
	pH
	铁（mg/L）
	锰（mg/L）
	总硬度(以CaCO3计，mg/L）
	高锰酸盐指数（以O2计，mg/L）
	氨（以N计，mg/L）

	和平区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	沈河区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	皇姑区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	铁西区
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	大东区
	5
	5
	4
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5
	5

	浑南区
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	沈北新区
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3
	3

	于洪区
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	苏家屯区
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	辽中区
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	新民市
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	康平县
	4
	4
	4
	4 
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4

	法库县
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4
	4


表4 第三季度各区县（市）农村饮用水末梢水监测情况

	区县名
	样品数量
	合格样品数量

	
	
	菌落总数（CFU/mL）
	总大肠菌群（MPN/100mL或CFU/100mL）
	氟化物（mg/L）
	硝酸盐（以N计，mg/L）
	色度（铂钴色度单位）
	浑浊度（NTU-散射浊度单位）
	肉眼可见物
	pH
	铁（mg/L）
	锰（mg/L）
	总硬度(以CaCO3计，mg/L）
	高锰酸盐指数（以O2计，mg/L）
	氨（以N计，mg/L）

	铁西区
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 
	6 

	浑南区
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 
	12 

	沈北新区
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 
	9 

	于洪区
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 
	8 

	苏家屯区
	15 
	15 
	13 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	14 
	15 
	15 
	15 

	辽中区
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 
	17 

	新民市
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 
	24 

	康平县
	15 
	15 
	15 
	15 
	14 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 
	15 

	法库县
	19 
	19 
	18 
	19 
	10 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 
	19 


