2024年沈阳市卫生健康综合监督随机抽查结果公示表（十四）

2024年沈阳市对66户公共场所空气进行抽检，检测结果详见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被监督单位名称** | **检测项目** | **检测结果** |
| 1 | 华润（沈阳)地产有限公司君悦酒店 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 2 | 沈阳卓越健身游泳服务有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 3 | 沈阳地铁集团有限公司（十三号街站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 4 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 5 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（大通湖街站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 6 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（北二路站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 7 | 沈阳市尊享健身管理服务有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 8 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 9 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 10 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 11 | 沈阳大玩家酷乐旋风娱乐有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 12 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（沈辽路站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 13 | 沈阳新晟酒店有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 14 | 沈阳韦德伍斯健身有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 15 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 16 | 沈阳精新典安文化传媒有限公司大东区分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 17 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 18 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（怒江公园站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 19 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 20 | 沈阳地铁集团有限公司（人杰湖公园站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 21 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 22 | 沈阳珍茜摩尔健身服务有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 23 | 沈阳市沈河区奥斯风暴游泳健身馆 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 24 | 沈阳鑫联鑫酒店管理有限公司黎明国际酒店分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 25 | 沈阳地铁集团有限公司（七号街站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 26 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 27 | 沈阳瑞柏酒店管理有限公司沈阳万豪酒店分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 28 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 29 | 沈阳地铁集团有限公司（中央大街站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 30 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 31 | 沈阳凯泊游泳有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 32 | 辽宁希界维影城有限公司沈阳和平分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 33 | 辽宁今世界文化发展股份有限公司大东分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 34 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 35 | 沈阳地铁集团有限公司（四号街站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 36 | 沈阳印象体育运动有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 37 | 沈阳韦德伍斯文化体育有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 38 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（兴华公园站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 39 | 沈阳世茂新纪元置业有限公司世茂希尔顿酒店管理分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 40 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 41 | 沈阳地铁集团有限公司（重工街站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 42 | 积水酒店经营管理（沈阳）有限公司和平艾美酒店分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 43 | 沈阳丽都商务有限公司沈阳威斯汀酒店分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 44 | 沈阳保力企业管理有限公司希尔顿逸林酒店 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 45 | 沈阳御豪会餐饮服务有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 46 | 沈阳海威体育管理有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 47 | 辽宁恒隆地产有限公司沈阳青年大街分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 48 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 49 | 沈阳龙之梦酒店有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 50 | 香格里拉大酒店（沈阳）有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 51 | 沈阳市佰联健身管理服务有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 52 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 53 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 54 | 沈阳地铁集团有限公司（开发大道站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 55 | 沈阳御豪会餐饮服务有限公司三好分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 56 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 57 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 58 | 沈阳印象橙汐游泳健身有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 59 | 辽宁省浪里个浪丛林水秀文体有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 60 | 沈阳地铁集团有限公司（蒲田路站） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 61 | 嘉里（沈阳）房地产开发有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 62 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 63 | 沈阳维美氧舱式休闲健身有限公司（变更） | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 64 | 辽宁人民大厦有限公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 65 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | 合格 |
| 66 | 沈阳印象健身服务有限公司沈河分公司 | 室内空气中CO2、CO、PM10 | PM10不合格 |

2024年沈阳市对15户公共场所集中空调通风系统进行抽检，检测结果详见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被监督单位名称** | **检测项目** | **检测结果** |
| 1 | 沈阳地铁集团有限公司（开发大道站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 合格 |
| 2 | 沈阳地铁集团有限公司（张士站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 合格 |
| 3 | 沈阳地铁集团有限公司（启工街站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 合格 |
| 4 | 沈阳御豪会餐饮服务有限公司 | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 合格 |
| 5 | 沈阳地铁集团有限公司（七号街站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数不合格 |
| 6 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（世纪大厦站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 风管内表面细菌总数、送风中真菌总数、送风中可吸入颗粒物（PM10）不合格 |
| 7 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（大通湖街站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数，送风中真菌总数不合格 |
| 8 | 香格里拉大酒店（沈阳）有限公司 | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数不合格 |
| 9 | 沈阳龙之梦酒店有限公司 | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、冷却水中嗜肺军团菌、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 风管内表面真菌总数不合格 |
| 10 | 沈阳御豪会餐饮服务有限公司三好分公司 | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、冷却水中嗜肺军团菌、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数、送风中真菌总数不合格 |
| 11 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（青年大街站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数，送风中真菌总数不合格 |
| 12 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（淮河街沈医二院站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数，送风中真菌总数不合格 |
| 13 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（吉力湖街站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数，送风中真菌总数不合格 |
| 14 | 沈阳地铁集团有限公司运营分公司（东中街站） | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中细菌总数，送风中真菌总数不合格 |
| 15 | 沈阳市佰联健身管理服务有限公司 | 集中空调通风系统风管内表面积尘量、细菌总数、真菌总数、送风质量PM10、细菌总数、真菌总数、β-溶血性链球菌、嗜肺军团菌 | 送风中可吸入颗粒（PM10）不合格 |

2024年沈阳市对30家游泳场所水质进行抽检，针对游泳场所水质检测结果中细菌总数、大肠菌群、3项以上不合格的单位进行公示，详见下表。

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **被监督单位名称** | **检测项目** | **检测结果** |
| 1 | 沈阳丽都商务有限公司沈阳威斯汀酒店分公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 总大肠菌群、菌落总数、氧化还原电位不合格 |
| 2 | 沈阳卓越健身游泳服务有限公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 菌落总数、尿素、氧化还原电位不合格 |
| 3 | 沈阳市佰联健身管理服务有限公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 尿素、pH值、游离氯、化合性余氯、氰尿酸；浸脚池游离氯 |
| 4 | 沈阳海威体育管理有限公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 尿素、化合性余氯、氰尿酸、氧化还原电位不合格 |
| 5 | 沈阳鑫联鑫酒店管理有限公司黎明国际酒店分公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 尿素、pH值、化合性余氯不合格 |
| 6 | 辽宁省浪里个浪丛林水秀文体有限公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 尿素、pH值、化合性余氯不合格 |
| 7 | 沈阳市沈河区奥斯风暴游泳健身馆 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 尿素、化合性余氯、氰尿酸不合格 |
| 8 | 沈阳瑞柏酒店管理有限公司沈阳万豪酒店分公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | pH值、游离氯、化合性余氯不合格 |
| 9 | 沈阳印象健身服务有限公司沈河分公司 | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 游离氯、化合性余氯；浸脚池水游离氯不合格 |
| 10 | 沈阳维美氧舱式休闲健身有限公司（变更） | 泳池水浑浊度、pH、游离性余氯、化合性余氯、氧化还原电位、氰尿酸、尿素、菌落总数、大肠菌群 | 游离氯、化合性余氯；浸脚池水游离氯不合格 |